## Feuil1
Bilan de la qualité de l'eau produite à des fins de consommation humaine
du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
Paramètres | nombre minimal d'échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu du règlement sur la qualité de l'eau potable | Nombre d'échantillons prélevés | Nombre d'échantillons analysés par un laboratoire accrédité | Normes respectée
Bactériologique (coliformes totaux, E.coli, colonies atypiques) | 24 échantillons au total soit 2 par mois | 24 échantillons au total soit 2 par mois | 24 échantillons au total soit 2 par mois | oui
Turbidité | 12 échantillons au total soit 1 par mois | 12 échantillons au total soit 1 par mois | 12 échantillons au total soit 1 par mois | oui
Trihalométhanes totaux (chloroforme,bromodichlorométhane,chlorodibromométhane,bromoforme) | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | oui
Inorganiques (nitrites/nitrates) | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | 4 échantillons au total soit 1 par trimestre | oui
Inorganiques (plomb/cuivre) | 5 échantillons de juillet à octobre | 5 échantillons de juillet à octobre | 5 échantillons de juillet à octobre | oui
Inorganiques (antimoine, arsenic, baryum, bore, cadnium, chrome, cyanure, fluorure, mercure, sélénium, uranium ) | 1 échantillon entre juillet et octobre | 1 échantillon entre juillet et octobre | 1 échantillon entre juillet et octobre | oui
Manganèse | 2 échantillons au printemps et à l'automne | 2 échantillons au printemps et à l'automne | 2 échantillons au printemps et à l'automne | oui
Carl Lavoie
opérateur en assainnissement des eaux